FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 01 – Kit fântână arteziană

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Jeturi de apă tip Lance 90 duze ½” 20 dozatoare și conexiuni submersibile 1/2" Sistem iluminare LED submersibil cu carcasă din oțel inoxidabil și sticlă tratată, lumină ALBA/RGB, amplasate în masca bazinului Sistem hidraulic tubulatură și fittinguri de presiune PN10-PN16, PVC-U, DN50-DN63-DN75mm, suporți de fixare din oțel inoxidabil Tablou comandă Grup de pompare din 9 pompe cu montaj submersibil, echipate cu sistem de prefiltrare |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Certificat de calitate Manual de montaj, întreținere şi reparație |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: 24 luni , post-garanție 3 ani |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime. |  |  |