FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 02 – Cortina digitala de apă

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Dimensiuni: ansamblu de 3m lungime, 50 electrovalve la metru liniar Panou de protecție și panou de comandă încorporat, asigură interacțiunea cu perdeaua de apă digitală Imprimă litere și imagini pe un perete de apă interactiv Sistem de iluminare RGB controlat prin protocolul DMX Pompă de apă, hard și soft de calculator, Control prin calculator dedicat Softul permite configurarea la fața locului sau la distanță, prin internet Sistem de control al nivelului apei prin intermediul unei sonde de nivel, asigurând nivel constant al apei Instalație hidraulica de presiune PN10-PN16 Sistem de filtrare particule Grilaj și masca pentru bazinul fântânii |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Certificat de calitate Manual de montaj, întreținere şi reparație |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: 24 luni , post-garanție 3 ani |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime. |  |  |