FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 03 – Rezervor Polstif – sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Material: Poliesteri armat cu fibra de sticla Volum util Vu = 40 mc Complet echipat cu racorduri pentru alimentare, aspirație pompe, golire, preaplin si gura de vizitare |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Certificat de calitate Manual de montaj, întreținere şi reparație |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Agrement MLPAT Cartea tehnica de intretinere si exploatare in limba romana Atestare ISO 9001 si 14001 Certificat de conformitate a calitatii |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție min 24 luni de la punerea in opera ; postgaranție nu e cazul in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. in perioada de garantie se va efectua cel putin o inspectie |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime. |  |  |