FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 05 – Vas de expansiune

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Volum 50 litri Material: otel Membrana cauciuc interschimbabila Presiune de lucru max 10 bar. |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Agrement MLPAT Cartea tehnica de intretinere si exploatare in limba romana Atestare ISO 9001 si 14001 Certificat de conformitate a calitatii |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție min 24 luni de la punerea in opera ; postgaranție nu e cazul in perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime. |  |  |