FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 07 – Switch 24 porturi PoE+ 320W cu Management  - sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: 24 Porturi RJ45 10/100/1000 4 Sloturi SFP 100/1000Mbps Combo 1 Port Consolă Alimentator 100~240VAC, 50/60Hz Consum Energie Maxim (PoE on): 358.2W (220V/50Hz) Maxim (PoE off): 38.2W (220V/50Hz) Porturi (RJ45) PoE+ Standard: 802.3at/af Porturi PoE: 24 Alimentare: 320W Dimensiuni (L x l x H) 440x330x44 mm (17.32*13*1.73 in.) Bandwidth/Backplane 48Gbps Packet Forwarding Rate 35.7Mpps Tabelă Adrese MAC 8k Jumbo Frame 10240 Bytes |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |