FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 13 – Switch 4 porturi PoE++ 60w, 802.3af/at, 1GBPS - sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Alimentare: adaptor extern Tensiune de alimentare: Vac100V～240V Putere de iesire: 120W@48Vcc Porturi comunicatie: 4 × RJ45, 10/100/1000Mbps, HPoE UpLink: 2 x 10/100/1000Mbps Ethernet; 2 x 10/100/1000Mpbs SPF; 1 Combo FO/ETHERNET Mediu de transmisie: Cablu CAT5/5e/6/FO Distanta: 100m - PoE, 100m Uplink Temperatura de lucru: -40℃～75℃ Material: aluminiu Dimensiuni: 110mm×163mm×46mm |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |