FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 16 – Media Convertor MC200CM, RJ45 1000M - sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Converteste din (Media in) 1000BASE-T Converteste in (Media out) 1000BASE-FX Tip media Multi Mode Montare in rack 19 inchi Porturi 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45) 1 x 1000Mbps SC Standarde IEEE 802.3ab IEEE 802.3x IEEE 802.3z Dimensiuni (W x H x D mm) 94.5 x 73 x 27 |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |