FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 17 – SURSA ALIMENTARE 15A 180W 12V  - sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Descriere Tehnica : Tensiune de intrare: 100-240V 50/60Hz Tensiune de ieșire :: 12V DC Curent de ieșire: 15 A Putere: 180 W Dimensiuni (mm) : 199 x 99 x 42 |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |