FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 20 – UPS, 3000VA/230V  - sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Dimensiune (LaxInxAd) [mm]:190x345x460 mm Masa [kg]:31 Garantie:24 luni Tip:Online Dubla Conversie Nivel de zgomot @1m:<49 dB(A) Producator:AEG nr faze:1/1 tehnologie:VFI Serie:PROTECT C Familia_de_produs:PROTECT C Varianta constructiva:Tower Putere nominala [VA] :2000, Putere nominala [W]:1800 Factor de putere IESIRE (cosfi):0.9 Timp de incarcare acumulatori la 90% din capacitate:5 ore Autonomie @ 50% sarcina:30 minute, Autonomie @ 100% sarcina:10 minute Autonomie @50% sarcina cu + Battery Pack:130 minute Autonomie @100% sarcina cu + Battery Pack:55 minute Dimensiune (LaxInxAd) [mm]:2x483x88x450 mm Masa [kg]:40 Tip:Online Dubla Conversie Nivel de zgomot @1m:<50 dB(A) faze:1/1 tehnologie:VFI Putere nominala [VA] :3000 Putere nominala [W]:2100 Factor de putere IESIRE (cosfi):0.7 Timp de incarcare acumulatori la 90% din capacitate:5 ore Autonomie @50% sarcina cu + Battery Pack:16 minute Autonomie @100% sarcina cu + Battery Pack: |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |