FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 21 – Stabilizator de tensiune -5000VA, 4000W - sau echivalent

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: OUTPUT Capacitate 4000W Conectori output Reglete Tip conectori Reglete Voltaj (V) 230V ±2.5% INPUT Frecventa input 50/60 Hz Voltaj nominal input 145-255V AC PROTECTIE SI FILTRARE Dimensiuni (IxLxA) cm 33.5X21.7X24 Culoare Negru Greutate (Kg) 14 ALTELE AVR Da Temperatura depozitare -10 +40 °C Temperatura -10 +40 °C |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: se asigură transport şi montaj de către producător. Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere |  |  |
|  | Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |