FORMULAR F5

FIŞA TEHNICĂ Nr. 26 – Tablou de distribuție TECB/400V (tablou cabina paza)

| Nr. Crt. | Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Parametri tehnici şi funcționali: Tablou de distributie TECB/400V (tablou cabina paza) – 1buc Tablou electric j.t.; modular; metalic, IP54, echipat conform schema monofilara IE04, echipat cu iala |  |  |
| 2 | Specificații de performanţă şi condiții privind siguranța în exploatare : |  |  |
|  | Nu necesita o intretinere speciala, in afara celor specificate in cartea tehnica. |  |  |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: conform normativelor în domeniu |  |  |
| 4 | Condiții de garanție şi post garanție: garanție 24 luni ; postgaranție nu e cazul |  |  |
| 5 | Alte condiții cu caracter tehnic: - se asigură transport şi montaj de către producător. -Sa se asigure cartea tehnica in limba romana, sa se asigure service in garantie si postgarantie, sa se asigure masuratorile si reglajele necesare precum si depanare. |  |  |
|  | Se va asigura de către furnizor/producător instructajul personalului beneficiarului cu privire la modul de utilizare și întreținere Specificațiile tehnice impuse prin prezenta Fișă tehnică sunt minime |  |  |